Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году

МКОУ АГО «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа»

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», утвержден Постановлением администрации Ачитского городского округа от 12 марта 2020 года № 87 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 148509 от 12.04.2010 года S = 1818,9 м3 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 28.09.2016 года. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)выписка из реестра лицензий, рег. номер ЛО 35-01277-66 /00196003, от 29.02.2012 года , выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области , бессрочно 2)соответствуют 3)начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования и программам дополнительного образования; 4)66 А 01 № 0002244, рег. № 8437 от 19.06.2015 года. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: 1)начального общего образования, 2)основного общего образования, 3)основного и среднего общего образования; 4) адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ; 5)дополнительное образование |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Срок действия программы по 2023 года ( утверждена приказом ОО № 171-А от 10.08.2019г.) |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2)приказ № 156 от 07.06.2023 года |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)В одну смену 2)11 классов – комплектов /136 чел. 3)0/0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)366 человек 2)11 классов – комплектов 3)136 человек 4)1 человек ( Кушниренко Виктория -7 класс). На случай введения карантина все обучающиеся будут находиться на дистанционном обучении 5)0 чел. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 4 ставки 24,92 ставки 1 ставка 0 0 0 23,67 ставок 2) 36 человек 4 человека 18 человек 0 человек 0 0 13 человек 3) 1 класс – 25 часов; ИО 8 класс алгебра – 3, геометрия – 2, физика – 1,5 ч. (6,5 ч.) |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)Акт № 1 от 07.06.2023 2)Акт № 2 от 07.06.2023 3)Акт № 3 от 07.06.2023 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% (обеспечены в полном объеме) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствует |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, к занятиям готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, удовлетворительное Оборудование поступило до 1990 г. сертификаты отсутствуют |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка (стадион) |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 5 от 07.06.2023 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)предписаний нет 2)0 3)0 4)нет 5)нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 165 от 07.06.2023 года |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение ПК-135414-24МФ, протокол №056 от 28.09.2020 г. 1) удостоверение ПТМ-135415-24МФ, протокол №046 от 24.08.2020 г. 3)Да (Плановые 2 раза в год) 4)Да (Плановые 4 раза в год) 5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 1 раз в четверть, взаимодействие с госпожнадзором 2 раз в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно 2)журнал имеется 3)проверка огнетушителей проведена ИП Иноземцев В.И. Акт проверки огнетушителей от 16.06.2023 г. (Огнетушители проверены, частично перезаряжены, к дальнейшей эксплуатации пригодны.) |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется, Гранд Магистр-2 (средство голосового оповещения); 2)Договор № 410 от 18.01.2023г. 3) имеется; «АРГУС- СПЕКТР» Тандем-2м 4) Договор № 342 от 18.01.2023г. 5)- |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | 1)да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | 1)да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)- 2)имеется наружное водоснабжение, которое находится в 300 метров от общеобразовательной организации |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | № 00141165 – 41 -22 от 21.05.2010 года |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)определение №13-2-20/2021- от 10.012.2021г.; решение суда 14.12.2021 № 13-2-20/2021-3963 срок исполнения до 01.09.2022 года 2)1 3) 1 4)имеется, План мероприятий по устранению предписаний. 5)имеется (отчет об устранении нарушений от 12.05.2022 года) |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Да (Протокол № 21034813 от 13.06.2023г). 2)да 3)31 человек |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)столовая 2)100% - АКТ №6 от 07.06.2023г. 4) собственная столовая Договора на поставку продуктов питания № 1, 2,3 от 18.01.2023 г. 5)137 чел./100% 6) - |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | АКТ от 06 апреля 2023 года ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | АКТ № 7 от 07.06.2023 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Имеется 2)Лицензия № ЛО-66-01-003358 от 22.03.2015 3)1 чел.- 100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 1870 от 27.03.2023 г. Согласно графика следующий забор анализа воды будет произведен в августе 2023 года. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеются, рециркулятор воздуха бактерицидный «РЛБ-30»-19 шт; Светильник-облучатель ОБН01-19 шт Дезар-1шт Бактерицидный облучатель открытого типа ЮФР Л-15 -1 шт Бактерицидный облучатель- рециркулятор закрытого типа ЮФР П5-30-4 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | имеется |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются, 2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется, одноразовые маски и перчатки |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Имеются, 4 шт. |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1)0 2) 0 3)0 4) 0 |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Да, категория опасности – 4. - 31 мая 2022 года - 29 июня 2022 года - 31 мая 20122 года 4)- |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 160 от 07.06.2023 года |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) два сотрудника : Волков Евгений Александрович и Хохрякова Ольга Анатольевна (обучение прошли в январе 2023 года). Обучен весь коллектив ( 36 человек) 2) проводятся плановые инструктажи 2 раза в год |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются, сделано в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143.2009 ИП Иноземцев В.И. г. Красноуфимск ( лицензия № 2/25724 от 10.07.2008г,) |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется Договор № 3-23 от 18.01.2023г. с ООО ЧОП «Гранит-ВТ» |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1)нет 2)нет 3)Договор № 181-23 от 18.01.2023г. с ООО ЧОП «Гранит-ВТ» |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1)Имеется , кнопка тревожной сигнализации выведена на пульт 112 в августе 2019 года 2)имеется 3)Договор № 410 от 18.01.2023г 4)- 5)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется, исправна 2) Договор № 410 от 18.01.2023г 3)0 4)0 |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется, исправна 2) Договор № 181-23 от 18.01.2023г. с ООО ЧОП «Гранит-ВТ» 3)0 4)0 |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) оборудована в полном объеме; 2) 9 штук ( 2 внутри здания, 7 снаружи по периметру) 3)вывод изображения осуществляется на блок – пост охраны. 4) имеется (договор № 382 от 18.01.2023); |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)да 2)- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)да 2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется металлорамка 2)- |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется, исправна 2)- 3)- 4)- |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется 2)- |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется видеодомофон 2)- |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)нет 2)нет необходимости |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)имеется 2)хорошее |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)имеется 2)система освещения исправна |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | АКТ № 8 от 07.06.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется ОАО «Ростелеком» ADSL с ограниченной пропускной способностью канала 2048 Кбит/с |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 48 штук |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | (контракт № 0410 /63 от 30.07.2021 г.) |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1)Мега версия; 2)да; |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Да, Акт № 3 от 13.05. 2023года |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеется (Приказ № 157 от 07.06.2023г.- ответственный Прибытков Александр Геннадьевич, учитель информатики) |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 157 от 07.06.2023 года (ответственный преподаватель – организатор ОБЖ Волков Евгений Александрович) 2)имеется (лицензия № АК – 66-000684 от 21.05.2019года) 3)имеется (Договор № 18-01-23 от 18.01.2023 года) 4)16 человек 5)имеется (маршрут согласован 02.08.2022 года) 6) Договор № 7 на оказание предрейсового и послерейсового осмотров от 18.01.2023 г. (Муниципальное унитарное предприятие Ачитское пассажирское автотранспортное предприятии) 7)ТО пройден 07.04.2023 года в Г.Красноуфимск, ИП Могильникова Екатерина Леонидовна (договор № 16 от 07.04.2023 года) 8)водителем школа укомплектована 9)водительский стаж более 15 лет ( удостоверение о повышении квалификации № 1075 от 22.11.2022 года, ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК) |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется 2)01.08.2022 года 3)01.08.2022 года 4)01.08.2022 года |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно – тренировочный перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)ограждение территории ОО имеется 2)1 3)имеется тротуар, состояние удовлетворительное |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | нет |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 161 от 07.06.2023 г. (ответственные: зам.директора по ВР Некрасова Наталья Леонидовна, зам.директора по ХЧ Некрасов А.Н. и председатель первичной профсоюзной организации, учитель иностранного языка Клочкова Ольга Сергеевна) |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор, который действует с 2023-2025 год. Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» от 23.03.2023 года № 13-к |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Руководитель - Хохрякова Ольга Анатольевна (удостоверение № ПК-174565-125ФМ от 28.07.2022); 2) Зам. директора по УЧ - Жданова Светлана Васильевна (удостоверение № ПК-174713-125ФМ от 28.07.2022г.); 3) Зам.директора по ВР Некрасова Наталья Леонидовна (удостоверение № ПК-174570-125 ФМ от 28.07.2022г); 4) учитель (профсоюз) Клочкова Ольга Сергеевна (удостоверение ПКО -135412-126 ФМ от 21.09.2020г); |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены от 31.08.2022г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в полгода |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1)36 рабочих мест 2)36 рабочих мест 3) нет 4)с 01.02.2024 года по 31.03.2024 |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт в классных комнатах и в здании школы |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Обустройство входа территории школы цельным твердым покрытием. |