Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2018 / 2019 учебному году

# МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 05.05.2015 года № 319 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 148509 от 12.04.2010 года S = 1818,9 м3 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о бессрочном пользовании № 320 от 22.02.1994 года |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1)66 № 003393 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 29.02.2012 года, бессрочно; 2)имеется приложение № 1; 3)начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования и программы дополнительного образования; 4)66 № 01 № 8437 от 19.06.2015 года. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются 1)начального общего образования, 2)основного общего образования, 3)основного и среднего общего образования; 4) адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ; |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | имеются |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)Имеется 2) Утвержден директором школы Приказ № 148 от 01.08.2018г. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 1 3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)В одну смену 2)11классов комплектов/139 человек 3) 0/0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)366 человек 2)11 классов 3)139 учащихся 4)1 (Кушниренко Виктория – 4 кл.); во время карантина все обучающиеся находятся на дистанционном обучении. 5)0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1)4 ставки 24,5 ставки 1 ставка 0 0 0 15 ставок 2)4 человека 22 человека 1 человек 0 0 1 человек 15 человек 3) Учитель физики ( 11,5 ч.) |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | 1)нет 2)- 3)- |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)Акт № 1 от 09.07.2018 2)Акт № 2 от 09.07.2018 3)Акт № 3 от 09.07.2018 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 80% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 30% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, к занятиям готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, удовлетворительное Акт № 4 от 09.07.2018 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт проведения испытаний спортивного оборудования в спортивном зале № 5 от 09.07.2018 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет 1)- 2)- 3)- 4)- |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение №884/16 протокол №79 от 18.08.2016г. 2) Да(удостоверение № 131-2018-07-16-18 от 06.07.18г.) 3)Да 4)Да 5)эвакуационные учения с уч-ся проводятся 1 раз в четверть, взаимодействие с госпожнадзором 2 раз в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1)Достаточно; 2)Имеется; 3)имеется ; |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1)имеется; АРГУССПЕКТР Тандем-2м 2)На диспетчера; 3)Договор № 342 от 24.01.2018 4)имеется; 5)имеется; 6)Гранд Магистр-2 (средство голосового оповещения); |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | 1)да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Нет |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)- 2)имеется наружное водоснабжение, которое находится в 300 метров от общеобразовательной организации |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | № 00141165 – 41 -22 от 21.05.2010 года |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений |  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1)Да (удостоверение №180 протокол№7 от 09.02.2017г. 2)Да 3)20 |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1)столовая; 2)30% 3)Акт № 6 от 09.07.2018 4)Да Договора на поставку продуктов питания № 5/1, 6/1,7/1, 8/1 от 01.09.2018г. 5)139 чел./100% 6)имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | «Дезар – 4» |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | нет |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Имеется 2)Лицензия № ЛО-66-01-003358 от 22.03.2015 3)1 чел.- 100% |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных исследований № 900,901 от 14.03.2018г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Акт от 24.04.2018г. о результатах проведенного периодического медицинского осмотра сотрудников |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования объекта от __ ________2017 года 1)6 2)нет 3) до __ ________ 2018 4) дополнение к паспорту безопасности в части плана взаимодействия от 24.04.2018 |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется 2)ИП Иноземцев В.И. , ОООЧОП «Гранит –ВТ» 3)Имеется 4)Да (Договор № 410 от 24.01.2018г.) 5)нет 6)нет |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | - Установить на объекте лицензированную физическую охрану. Нет Сторожа Да Нет |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | - Ограждение периметра объекта выполнить в соответствии с предъявляемыми требованиями Ограждение частичное Удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | - Дооснастить объект средствами видеонаблюдения с учетом исключения «слепых» зон. - Увеличить срок хранения информации с видеокамер не менее 30 суток. 1)Имеется, но не достаточно (дополнительно необходимо установить еще 5 камер) 2)3 шт. (одна камера наружная, две внутри здания) 3)Вывод изображения осуществляется на монитор в технической комнате 4) да 5)договор №382 от 24.01.2018г. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | - Оборудовать объект СКУД (турникет, рамка металлодетектора, видеодомофон) 1)Нет 2)нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1)Имеется, Волков Е.А. (преподаватель – организатор ОБЖ) 1)Да 2)да |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | - Освещение периметра объекта выполнить в полном объеме. 1)Имеется 2)Исправно |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Да 1)Апрель 2018 года 1)Апрель 2018 года 1)Апрель 2018 года 1)- |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | АКТ № 7 от 09.07.2018 г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Имеется ОАО «Ростелеком» ADSL с ограниченной пропускной способностью канала 2048 Кбит/с |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 7 шт. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | (Муниципальный контракт № 91/06181 от 24.01.2018г.) |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1)Мега версия; 2)да; |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Да, Акт №8 от 11.07. 2018 года |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Имеется (Приказ № 147 от 01.09.2018г.) |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 12; Соответствует ГОСТ Маршрут согласован 14 марта 2018г. Договор №9 на оказание предрейсового и послерейсового осмотров от 02.04.2018г. МУП АГО «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие»; Договор №16/2018 об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей от 21.05.2018г. ТО пройден 05.04.2018г. 100% (1 водитель) Водительский стаж более 30 лет ( удостоверение о повышении квалификации № 420180180 от 30.01.2018 года, ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК) |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1)Имеется 2)12.09.2017 года 3)12.09.2017 года 4)12.09.2017 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется учебно – тренировочный перекресток |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)Ограждение территории ОО имеется 2)1 3)имеется один тротуар |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 187 от 01.09.2017 года |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор, который действует с 2017-2020 год. Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» от 08.02.2017 года № 09-к |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Руководитель - Хохрякова Ольга Анатольевна (удостоверение № 1428 от 02.07.2018г); 2) Зам. директора по УР- Жданова Светлана Васильевна (удостоверение № ПК-03-125ФМ17 от 08.09.2017г.); 3) Зам.директора по ВР Некрасова Наталья Леонидовна (удостоверение № 1430 от 02.07.2018г); 4) Зам.директора по ХЧ – Хорошайлов Юрий Павлович (удостоверение № 1429 от 02.07.2018г., 5) Учитель – Гофман Антон Евгеньевич (удостоверение № 1431 от 02.07.2018); 6) учитель (профсоюз) Клочкова Ольга Сергеевна (удостоверение № ПК-02-125ФМ17 от 08.09.2017г.); |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены от 30.08.2017г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в полгода |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1)39 рабочих мест 2)36 рабочих мест (рабочее место сторожа) 4)с 01.06.2020 года по 31.08.2020 |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые в здании МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт в классных комнатах |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Замена ограждения |