УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»

___________/Хохрякова О.А./

ИНСТРУКЦИЯ

дежурному администратору по пожарной безопасности.

1.  Дежурный по МКОУ АГО обязан:

•    знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ-интернатов и детских учреждений»;

•    проверять   наличие первичных   средств пожаротушения и связи;

•    осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

2.   Дежурный должен иметь в своем распоряжении:

•    средство связи с пожарной охраной /телефон/;

•    перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей   школы;

3.    Дежурный должен знать:

•    расположение входов и выходов из здания и их состояние;

•    местонахождение   первичных   средств   пожаротушения   и   связи,   уметь   ими пользоваться;

•    порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

4.    При обнаружении пожара в МКОУ АГО дежурный   обязан:

•    сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;

•    доложить руководству лицея о пожаре;

•    до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию учащихся в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями);

•    организовать   встречу  пожарных   подразделений   и  действовать   по   указанию руководителя тушения пожара.

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                            Волков Е.А.