ПЛАН РАБОТЫ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»

|  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни недели | Неделя совершенствования противопожарной защиты объекта, проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности | Неделя совершенствования противопожарной защиты объекта, проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности | Неделя контроля за состоянием средств обнаружения и оповещения о пожаре и первичных средств тушения пожаров | Неделя совершенствования вопросов оперативного реагирования на пожары, организация подготовки обслуживающего персонала |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | Проверка состояния путей эвакуации учреждения (возможность свободного открывания с внутренней стороны запасных эвакуационных выходов, отсутствие посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей из здания). | Проверка состояния путей эвакуации учреждения (возможность свободного открывания с внутренней стороны запасных эвакуационных выходов, отсутствие посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей из здания). | Проверка работоспособнос-ти систем автоматического обнаружения пожара и систем оповещения людей о пожаре совместно с представителями организации осуществляющей по договору обслуживание указанных систем, с составлением акта установленного образца | Проведение инструктажа по пожарной безопасности действиям в случае пожара с работниками учреждения |
| ВТОРНИК | Проверка противопожар-ного состояния территории, чердаков, подвалов зданий (наличие замков на дверях в подвалы, чердаки, отсутствие горючего мусора). | Проверка состояния и организации эксплуатации электроустановок (соответствие требованиям ППБ, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ) (наличие у персонала занимающегося эксплуатацией электроустановок организационно распорядительных и разрешающих документов). | Проверка работоспособности систем автоматического обнаружения пожара и систем оповещения людей о пожаре совместно с представителями организации осуществляющей по договору обслуживание указанных систем, с составлением акта установленного образца. |  |
| СРЕДА | Проверка противопожар-ного состояния мест хранения и применения ЛВЖ, ГЖ (кабинеты химии, гаражи, кладовые и т.п.) |  | Проверка состояния первичных средств пожаротушения внешним осмотром с отметкой в Журнале учета | Анализ противопожарного состояния школы (выполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами Г'ПН и замечаний, выявленных в результате обходов (проверок) сотрудниками учреждения) |
| ЧЕТВЕРГ | Проверка противопожар-ного состояния пункта питания учреждения | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики | Проверка состояния первичных средств пожаротушения внешним осмотром с отметкой в Журнале учета | Проведение практической тренировки по действиям в случае возникновения пожара с полной эвакуацией людей из учреждения (возможно привлечение представителей ГПС. МЧС) |
| ПЯТНИЦА | Проверка противопожар- ного состояния мастерских, кабинетов труда, подсобных помещений. | Работа по контролю противопожарного состояния учреждения дежурным персоналом (обход помещений) | Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. | Подведение итогов работы учреждения по обеспечению пожарной безопасности за месяц, выработка мероприятий по совершенствованию противопожарного состояния объекта. |